|  | Politechnika Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska |
| --- | --- |
|  | ul. Willowa 2 |

CENNIK NAJMU STANOWISK CBP NA 2025 ROK

| Lp. | Rodzaj badania | Aparatura badawcza | Cena za godzinę najmu sprzętu NETTO (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczanie temperatury mętnienia | Aparat do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia ISL CPP – 5Gs | 68,92 |
|  | Oznaczanie temperatury płynięcia | Aparat do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia ISL CPP – 5Gs | 68,92 |
|  | Oznaczanie napięcia przebicia | Analizator napięcia przebicia oleju BA 100 | 64,95 |
|  | Oznaczanie właściwości demulgujących olejów mineralnych i cieczy hydraulicznych syntetycznych | Półautomatyczny aparat do badania własności demulgujących olejów i cieczy roboczych SCAVINI | 95,43 |
|  | Oznaczanie wielkości, kształtu i liczby cząstek stałych | Analizator kształtu, wielkości i liczby cząstek – Malvern Morphologi G3 | 139,16 |
|  | Oznaczanie liczby cetanowej | Aparat do oznaczania pochodnej liczby cetanowej HERZOG CETANE ID 500 | 151,10 |
|  | Zawartość estrów metylowych wielonasyconych kwasów tłuszczowych PUFA* | Chromatograf gazowy -THERMO SCIENTIFIC TRACE 1300GC | 250,50 |
|  | Oznaczanie liczby kwasowej | Aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego Metrohm 907 Titrando | 66,27 |
|  | Oznaczanie liczby zasadowej | Aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego Metrohm 907 Titrando | 66,27 |
|  | Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w olejach opałowych | Suszarka laboratoryjna | 64,95 |
|  | Oznaczanie wartości opałowej | Kalorymetr isoperboliczny | 251,83 |
|  | Badanie działania korodującego na miedź | Aparat do oznaczania korozji | 125,91 |
|  | Oznaczanie wielkości cząstek nanometycznych | Analizator wielkości cząstek nanometrycznych | 68,92 |