# Regulamin BHP laboratorium łączności - Sala 320/321

- Laboratorium łączności – sala 320/321, należy do Instytutu Technologii Morskich, Zakładu Komunikacyjnych Technologii Morskich.

- Uczestnicy zajęć (studenci, kursanci) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania przepisów BHP omówionych podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.

- Nadzór nad zajęciami prowadzą osoby upoważnione, posiadające co najmniej świadectwa ogólne radiooperatora - GOC. Zajęcia w laboratorium przeprowadzają co najmniej 2 osoby.

- Do pomieszczenia laboratorium uczestnicy zajęć mogą wejść jedynie za zgodą prowadzących zajęcia, zajmując miejsca przy wykonywanym ćwiczeniu lub wskazanym przez prowadzącego.

- Ćwiczenie wykonuje się zgodnie z instrukcją, lub według wskazań prowadzących zajęcia.

- Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy sprawdzić, czy aparatura przewidziana w ćwiczeniu nie jest uszkodzona. Stwierdzenie takiego uszkodzenia należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

- Włączenie urządzeń radiowych może nastąpić jedynie za zgodą prowadzących zajęcia.

- W przypadku zauważenia objawów wadliwej pracy urządzeń radiowych należy bezzwłocznie odłączyć stanowisko od zasilania i natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

- Odłączenie stanowiska od zasilania może być zrealizowane poprzez:

- wyłączenie urządzeń przyciskiem On/Off lub I/O,

- odłączenie wtyczki przewodu zasilającego listwę od gniazda zasilającego znajdującego się w obrębie stanowiska,

- wyłączenie wyłącznika głównego laboratorium.

- Na stanowiskach laboratoryjnych nie powinny znajdować się zbędne przedmioty. Na stołach nie należy kłaść toreb, odzieży, butelek z płynami, jedzenia itp.

- W czasie wykonywania ćwiczenia uczestnikom zajęć nie wolno odchodzić od swojego stanowiska, palić tytoniu, spożywać posiłków i prowadzić głośnych rozmów.

- W czasie zajęć nie wolno regulować łączyć, zmieniać ustawień, włączać urządzenia nie przewidziane w danym ćwiczeniu, załączać aparatury na innych stanowiskach.

- Podczas zajęć nie wolno wysyłać alarmów (distress) za pomocą urządzeń systemu INMARSAT, radiopław awaryjnych EPIRB i transponderów radarowych SART. Każde przypadkowe wysłanie alarmu należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia. Nie wolno w takim wypadku wyłączać urządzeń z zasilania.

- Nie wolno za pomocą znajdujących się w laboratorium urządzeń radiowych samodzielnie wysyłać jakichkolwiek sygnałów bez wyraźnej zgody prowadzącego zajęcia. Należy ograniczać do minimum ilość wysyłanej korespondencji.

- W przypadku odebrania wiadomości z zewnątrz sugerującej reakcję na korespondencję prowadzoną w laboratorium, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

- Po zakończeniu ćwiczenia należy wyłączyć urządzenia radiowe i uporządkować stanowisko.

- Laboratorium można opuścić jedynie za zgodą prowadzącego.

- Po zakończeniu zajęć prowadzący zobowiązani są do sprawdzenia stanu stanowisk i odłączenia źródła zasilania poza wyjątkami, gdy w laboratorium prowadzone są badania wymagające ciągłego zasilania.

- Całokształt spraw organizacyjnych związanych z zajęciami w laboratorium łączności załatwiają prowadzący zajęcia.

- Telefony alarmowe:

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

112 - numer alarmowy

Zatwierdził 									Sporządził