# Regulamin BHP laboratorium radioelektroniki - Sala 323/324

- Laboratorium Radioelektroniki – sala 323/324, należy do Instytutu Technologii Morskich, Zakładu Komunikacyjnych Technologii Morskich. Składa się z dwóch części – elektroniczno-komputerowej i łącznościowej.

- Uczestnicy zajęć (studenci, kursanci) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania przepisów BHP omówionych podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.

- Nadzór nad zajęciami prowadzą osoby upoważnione, w części elektronicznej posiadające uprawnienie E i D w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, w części łącznościowej posiadające co najmniej świadectwa ogólne radiooperatora - GOC. W przypadku jednoczesnego prowadzenia zajęć w części elektronicznej i łącznościowej, zajęcia w laboratorium przeprowadzają co najmniej 2 osoby.

- Do pomieszczenia laboratorium uczestnicy zajęć mogą wejść jedynie za zgodą prowadzących zajęcia, zajmując miejsca przy wykonywanym ćwiczeniu lub wskazanym przez prowadzącego.

- Ćwiczenie wykonuje się zgodnie z instrukcją, lub według wskazań prowadzących zajęcia.

W części elektroniczno-komputerowej

- Przed przystąpieniem do zestawienia połączeń danego układu pomiarowego należy sprawdzić, czy otrzymany sprzęt i badany układ nie są uszkodzone. Stwierdzenie takiego uszkodzenia należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

- Po połączeniu badanego układu, urządzenia wolno włączyć dopiero po sprawdzeniu przez prowadzącego a po wykonaniu ćwiczenia nie wolno wyłączać zasilania zanim prowadzący nie zapozna się z wynikami.

- Wszystkie obwody badane zasilane są napięciem bezpiecznym. Napięcie sieci 230 V, 50 Hz wykorzystywane jest tylko do zasilania aparatury elektronicznej.

- Każdorazowe zmiany w układzie połączeń należy dokonywać po uprzednim wyłączeniu napięcia zasilającego. Dokonane zmiany należy zgłosić prowadzącemu zajęcia, który sprawdzi ich poprawność i zezwoli na włączenie zasilania. Nie wolno załączać napięcia zasilającego do układu nie sprawdzonego przez prowadzącego.

- W przypadku zauważenia objawów wadliwej pracy układu badanego lub aparatury pomiarowej należy bezzwłocznie odłączyć stanowisko od zasilania i natychmiast powiadomić prowadzącego ćwiczenia.

- Odłączenie stanowiska od zasilania może być zrealizowane poprzez:

- wyłączenie wyłącznika znajdującego się na listwie zasilającej, do której podłączone są urządzenia znajdujące się na stanowisku laboratoryjnym,

- odłączenie wtyczki przewodu zasilającego listwę od gniazda zasilającego znajdującego się na ścianie w obrębie stanowiska,

- wyłączenie wyłącznika głównego laboratorium.

- Na stanowiskach laboratoryjnych nie powinny znajdować się zbędne przedmioty. Na stołach nie należy kłaść toreb, odzieży, butelek z płynami, jedzenia itp.

- W czasie wykonywania ćwiczenia uczestnikom zajęć nie wolno odchodzić od swojego stanowiska pomiarowego, palić tytoniu, spożywać posiłków i prowadzić głośnych rozmów.

- W czasie zajęć nie wolno regulować łączyć, zmieniać ustawień, włączać urządzeń nie przewidzianej w danym ćwiczeniu, załączać aparatury na innych stanowiskach.

- Po zakończeniu ćwiczenia należy rozłączyć układ pomiarowy i uporządkować stanowisko. Rozmontowanie układu należy zacząć od odłączenia napięcia zasilającego, a następnie dokonać rozłączenia połączeń między pozostałymi przyrządami.

W części łącznościowej

- Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy sprawdzić, czy aparatura przewidziana w ćwiczeniu nie jest uszkodzona. Stwierdzenie takiego uszkodzenia należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

- Włączenie urządzeń radiowych może nastąpić jedynie za zgodą prowadzących zajęcia.

- W przypadku zauważenia objawów wadliwej pracy urządzeń radiowych należy bezzwłocznie odłączyć stanowisko od zasilania i natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

- Odłączenie stanowiska od zasilania może być zrealizowane poprzez:

- wyłączenie urządzeń przyciskiem On/Off lub I/O,

- odłączenie wtyczki przewodu zasilającego listwę od gniazda zasilającego znajdującego się w obrębie stanowiska,

- wyłączenie wyłącznika głównego laboratorium.

- Na stanowiskach laboratoryjnych nie powinny znajdować się zbędne przedmioty. Na stołach nie należy kłaść toreb, odzieży, butelek z płynami, jedzenia itp.

- W czasie wykonywania ćwiczenia uczestnikom zajęć nie wolno odchodzić od swojego stanowiska, palić tytoniu, spożywać posiłków i prowadzić głośnych rozmów.

- W czasie zajęć nie wolno regulować łączyć, zmieniać ustawienia, włączać urządzenia nie przewidzianych w danym ćwiczeniu, załączać aparatury na innych stanowiskach.

- Podczas zajęć nie wolno wysyłać alarmów (distress) za pomocą urządzeń systemu INMARSAT, radiopław awaryjnych EPIRB i transponderów radarowych SART. Każde przypadkowe wysłanie alarmu należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia. Nie wolno w takim wypadku wyłączać urządzeń z zasilania.

- Nie wolno za pomocą znajdujących się w laboratorium urządzeń radiowych samodzielnie wysyłać jakiekolwiek sygnały bez wyraźnej zgody prowadzącego zajęcia. Należy ograniczać do minimum ilość wysyłanej korespondencji.

- W przypadku odebrania wiadomości z zewnątrz sugerującej reakcję na korespondencję prowadzona w laboratorium, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

- Po zakończeniu ćwiczenia należy wyłączyć urządzenia radiowe i uporządkować stanowisko.

- Laboratorium można opuścić jedynie za zgodą prowadzącego.

- Po zakończeniu zajęć prowadzący zobowiązani są do sprawdzenia stanu stanowisk i odłączenia źródła zasilania poza wyjątkami, gdy w laboratorium prowadzone są badania wymagające ciągłego zasilania.

- Całokształt spraw organizacyjnych związanych z zajęciami w laboratorium elektroniki załatwiają prowadzący zajęcia.

- Telefony alarmowe:

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

112 - numer alarmowy

Zatwierdził 									Sporządził